PARTIE 3	COUVERTURES

# LOT 34	COUVERTURES METALLIQUES

34.40.--.	FINITIONS DE TOITURES PAR FEUILLES MALLEABLES METALLIQUES

34.41.00.	COUVERTURES DE TOITURES AVEC PLAQUES EN METAL– TUILES ET ARDOISES FAUX

## 34.31.10.	Finitions de toiture, plaques en métal, gén. / ardoises faux

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	Le mesurage des dimensions d’exécution, ou l’exécution suivant les plans.

-	La fourniture et la pose d'un voligeage de support en bois.

-	La fourniture, l'entreposage, la mise en œuvre et le parachèvement d'un revêtement de toiture en forme de losanges; en ce compris la réalisation des ouvertures nécessaires.

-	La fourniture et mise en oeuvre des plaques spéciales en métal (faîtages, pièces latérale, pièces dessus et dessous, ….)

-	L’enlèvement de tous les déchets, restes d’emballages...

-	La fourniture et l’évacuation des protections temporaires nécessaires.

#	La fourniture et la pose d’une barrière de vapeur adéquate.

#	La fourniture et la pose de crochets d’échelle.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	La connexion, installation et mise à la terre d'une protection anti-foudre avec tous ces accessoires

-	Les protections provisoires contre le salissement.

-	La réparation, réfection et remise dans leur état originel de toutes les éléments ou parties détériorés ou abîmés durant les travaux.

#-	Le placement et l’enlèvement d’échafaudages, bâches de recouvrement nécessaires à l’exécution et à la pose des panneaux.

#-	...

##### .30.	MATERIAUX - GENERALITES

###### .30.	Références de base générales :

.30.30.	Normes et autres documents techniques de référence :

Les matériaux satisferont aux prescriptions des documents de références suivants :

…

###### .32.	Caractéristiques des plaques:

Le revêtement est constitué de plaques profilées, dont la composition de tous les composants doit être adapté mutuellement.

Après le montage un revêtement de toiture est obtenu qui est marchable pour la maintenance sans l'utilisation de mesures de répartition de charge.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants:

.35.20.	Caractéristiques des dispositifs de fixation :

Le choix des dispositifs de fixation sera fonction des valeurs d'arrachement mécanique calculées. Exécution en acier inoxydable (CrNi 18/8) ou équivalent toujours conforme aux indications et certifications du fabricant du matériau de fixation, avec une attention particulière au zones périphériques.

Les prescriptions du fabricant prévalent sous réserve qu'aucune exigence particulière ne soit formulée dans l'étude des charges au vent.

##### .40.	EXECUTION - GENERALITES

La couverture du toiture sera réalisée selon une manière appropriée aux plaques métalliques, e.a. en ce qui concerne le choix des moyens de fixation. À cette fin, les instructions du fabricant doivent être suivies. Un attention particulière sera accordée à la pente du toiture garantit par le fabricant, et les mesures qui leur sont imposées.

Pour Memoire : Pente minimale pour les losagnes: 22° (env. 40,4%)., format 440 x 440 dés 12°

### 34.41.12. ¦43-.. ..	05	Finitions de toiture, plaques en métal, aluminium  16-05-12 / ardoises faux

### PREFA ALUMINIUMPRODUKTE

Prefa Losanges – plaques préformé en aluminium en forme de losagne, couverture de toiture

##### .20.	CODE DE MESURAGE

.22.12.	Unités géométriques :

.22.12.12.	Par m. [m]

●	Pièces spéciales.

.22.12.22.	Par m². [m²]

●	Voligeage en bois.

●	Bandes profilées.

.22.16.	Unités statistiques :

.22.16.10.	Par pièce. [pce]

●	Pièces spéciales.

.22.20.	Conventions de mesurage :

Les mesures reprises aux plans et dans les métrés sont données à titre indicatif.

Les dimensions seront contrôlées préalablement à l’exécution et le cas échéant corrigées.

-	Par m² de surface à couvrir :

-	Suivant le mode de mise en œuvre.

-	Suivant l'épaisseur du métal et/ou la hauteur de profilage.

-	Suivant le type d'alliage et qualité.

-	Suivant le type de traitement de surface.

-	Par mètre courant de même nature tels que : lignes de faîtes, bordures de rives, noues, arêtiers, parachèvement de lanterneaux...

-	Par pièce de même nature : parachèvement de coupoles, passages en toiture, …

##### .30.	MATERIAUX

###### .30.	Références de base spécifiques :

.30.30	Normes et autres documents techniques de référence :

Les matériaux satisferont aux prescriptions des documents de référence suivants :

###### Aluminium:

>NBN EN 485-1+A1:2010 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 1: conditions techniques de contrôle et de livraison

>NBN EN 485-2 2013 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 2 : Caractéristiques mécaniques

>NBN EN 485-3 2003 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 3: Tolérances de dimensions et de forme des produits laminés à chaud

>NBN EN 485-4 1994 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles, bandes et tôles épaisses - Partie 4 : Tolérances sur forme et dimensions des produits laminés à froid

Menuiserie - bois :

>NBN EN 335-3:1996 - R - FR/EN - Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois = EN 335-3:1995 [1e éd.] [ICS : 79.040; 71.100.50]

>NBN EN 13556:2003 - R - FR/EN/DE - Bois ronds et bois sciés - Nomenclature des bois utilisés en Europe = EN 13556:2003 [1e éd.] [ICS : 01.040.79; 79.040]

>NBN EN 1611-1:1999 - R - FR/EN/DE - Bois sciés - Classement d'aspect des bois résineux - Partie 1: Epicéas, sapins, pins et Douglas Européens = EN 1611-1:1999 [1e éd.] [ICS : 79.040]

>NBN EN 1611-1/A1:2002 - R - FR/EN/DE - Bois sciés - Classement d'aspect des bois résineux - Partie 1: Epicéas, sapins, pins, Douglas et mélèzes européens = EN 1611-1:1999/A1:2002 [1e éd.] [ICS : 79.040]

###### .31.	Caractéristiques ou propriétés d'un voligeage en bois :

.31.10.	Description :

Le voligeage en bois sera jointif et complet sur toute la surface à recouvrir. Il satisfera aux critères des classes de risque 2 et 3 définis par la NBN EN 335-3:1996. Le matériau utilisé satisfera au test de vieillissement accéléré V 313.

Le voligeage conviendra à la technique de fixation des pattes de fixation par pointes et vis.

.31.20.	Caractéristique de base :

-	Essence de bois selon NBN EN 13556:2003 :	#Epicéa … #Sapin … #Pin sylvestre … #Douglas … #...

-	Qualité selon NBN 16011-1:1999 en /A1:2002 :	…

-	Epaisseur bardage:	#24 mm minimal. # … mm.

-	Traitement du bois :	…

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des losagnes:

.32.10.	Déscription:

-	Éléments métalliques préformées, avec une surface en forme de losange

-	Une fois placé, les éléments ont l'apparence de l'ardoise.

….

.32.20.	Caractéristiques de base :

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant:	Prefa aluminiumprodukte

-	Marque et type :	#Prefa Losanges

#.32.22.	[neutre]

-	Composition :	plaque en aluminium avec couche de protection,

-	Matériau:	Aluminium (Al Mn1Mg0,5)

-	Finition côté exposé: 	Coil coat

-	Finition côté arrière:	couche de protection,  laquage en deux couches

.32.40.	Caractéristiques déscriptives:

-	Aspect de surface :	#stucco (standard). #lisse.

-	Couleur côté exposé:	# à choisir dans la gamme de couleurs du fabricant (8 couleurs standard). #gris de pierre.#rougebrun. #rouge oxyde.#vert mousse. #gris clair.#brun. #anthracite.#naturel.

#1.32.41.	[variante 1 : format 290 mm x 290 mm]

.32.41.	Forme:

-	Type de profile :	en losange, avec deux bords debout

.32.42.	Propriétés dimensionnelles :

-	Dimensions:	290 mm x 290 mm

-	Epaisseur:	0,7 mm

.33.43.	Poids, masse:

-	Masse:	env. 2,6 kg/m² (12 losagnes)

#2.32.41.	[variante 2 : format 440 mm x 440 mm]

.32.41.	Forme:

-	Type de profile :	en losange, avec deux bords debout

.32.42.	Propriétés dimensionnelles :

-	Dimensions:	440 mm x 440 mm

-	Epaisseur:	0,7 mm

.33.43.	Poids, masse:

-	Poids:	env. 2,4 kg/m² (env. 6 losagnes)

[Suite]

.33.50.	Caractéristiques relatives aux prestations

-	Dilatation linéaire:	0,024 mm/m/K

-	Résistance à la rupture Rm:	RM 130 – 180 N/mm²

-	Allongement à la rupture (%):	A50 A 6%

-	Dureté (HV3):	H41

-	Point de fusion:	ca. 660°C

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.30.	Caractéristiques des dispositifs mécaniques de fixation :

-	Type:	clips et vises fournit par le fabricant

Pour mémoire :

-	Pour le choix du modèle de vis adapté à la structure sous-jacente, veuillez consulter le fournisseur de la couverture de toiture

.35.40.	Caractéristiques des pièces spéciales et accessoires:

#	Type:	fixation pour plaque solaire, longueur 260 mm

#	Type:	noue de sécurité stucco, longueur 3000 mm

#	Type:	bord de pignon stucco 95 x 2000 x 0,70 mm

#	Type:	chattière de ventilation pour losanges

#	Type:	faîtière, lisse, longeur 500 mm, épaisseur 1,00 mm

#	Type:	about de départ pour faîtière, lisse

#	Type:	ventilateur 3.000 x 1,00 mm; 1.200 x 1,00 mm

#	Type:	JET-ventilateur . about, lisse

#	Type:	tabatière, dimensions intérieures du châssis 440 x 520 mm ou 600 x 600 mm

#	Type:	element de montage pour losange. Pente 25° - 55°, 80 - 120mm

#	Type:	garniture universelle pour tuyaux Ø 40 - 120 mm pente de 25° - 52°

#	Type:	tuyau de ventilation Ø 100 mm; Ø 120 mm

#	Type:	arrêt-neige Type PP

#	Type:	crochet de soutien pour arrêts de neige 300 x 246 mm

#	Type:	chapeau de cheminée 700 x 700 mm; 800 x 800 mm; 1000 x 700 mm; 1100 x 800 mm; 1500 x 800 mm

#	Type:	support de maintien de grille passerelle 250 mm, Pente 5° - 55°

#	Type:	grille passerelle 250 x 1200 mm; 250 x 800 mm; 250 x 600 mm; 250 x 420 mm

#	Type:	raccordement pour grille passerelle

#	Type:	plaque de départ pour losange stucco

#	Type:	plaque finale pour losange stucco

#	Type:	plaque support stucco L = 540 mm, B = 130mm

#	Type:	crochet de sécurité de toit selon EN 795

#	Type:	crochet de sécurité de toit selon EN 517 B

#	Type:	Système pare-neige. Pour une protection selon les normes en vigueur contre la neige tombant des toits

#	Type:	garniture d’aération, pour pente de toit à partir de 12° diamètre100 mm

##### .40.	EXECUTION DES TRAVAUX

.41.10.	L'exécution sera réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.

.42.10.	Travaux préparatoires:

.42.11.	Voligeage en bois :

Structure de toiture ventilée.

La sous-toiture en bois sera ventilée de façon à permettre sur toute sa surface une évacuation correcte de l'humidité sous la couverture.

…

.44.20.	Montage:

La mise en œuvre des plaques s'effectuera conformément aux prescriptions du fabricant.

Préalablement à la pose de la couverture, l'entrepreneur s'assurera que la sous-toiture est conforme aux spécifications du Cahier des Charges. Si cela n'était pas le cas, ou dans le cas ou d'autres défauts serait susceptibles de mettre en péril la planéité des surfaces à couvrir, il est tenu de le signaler. Le montage est conditionné par l'acceptation écrite préalable par le donneur d'ordre de tous les plans d'exécution; ainsi que par la vérification de l'entière conformité aux exigences de la construction sous-jacente en matière de déformation, surcharge et stabilité, charges au vent.

.44.40.	Mesures de prévention et précautions particulières :

La découpe des plaques sera réalisée à l'aide d'un outillage adapté. Lors de cette opération il sera veillé à ce qu'aucune étincelle ne soit projetée sur le revêtement de surface. Toutes les souillures et autres contaminations (limailles, ébarbures…) devront être éliminées avant et après pose. Dans le cas où une découpe doit être réalisée sur chantier, les mesures de protection individuelles adéquates seront prises. Les prescriptions du fabricant en cette matière seront d'application.

.45.	Finitions:

Les finitions périphériques (tels que : rives, arêtiers, noues, percements et raccords…) seront réalisées au moyen d'éléments spécifiques dont la forme finale sera déterminée sur base de mesures effectuées sur chantier. Ces éléments seront éventuellement complétés par des pièces façonnées sur mesure en atelier au départ de tôles en aluminium, planes pliées, ou commandés auprès du fabricant.

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison:

L'entrepreneur est tenu de vérifier si les éléments de la couverture mise en œuvre, leurs pièces accessoires, les dispositifs de fixation… peuvent être livrés dans les formes dimensions et modèles.

###### .52.	Avant l’exécution:

.52.10.	Informations préalables:

L'entrepreneur recevra de l'architecte tous les renseignements concernant :

-	Le destination de l'immeuble, sa hauteur, son implantation et, le cas échéant, les circonstances aggravantes ou atténuantes en matière de règles « Vent et Neige ».

-	Les circonstances particulières d'environnement. Par exemple : la proximité d'une fabrique émettant des vapeurs corrosives.

-	Les dimensions et en particulier la hauteur maximale de l'immeuble.

-	Les tolérances sur les modifications dimensionnelles :

-	Le positionnement et la diffusion des joints de dilatation et de mouvement de la structure.

-	Chaque déformation que le gros-œuvre est susceptible de subir en raison de surcharges à prévoir.

-	La mise à la terre de tous les éléments de façade.

-	La distance entre les profilés porteurs (horizontalement et verticalement).

-	La nature de l'ossature (gros-œuvre).

-	Les conditions éventuelles pour un démontage.

-	La nature des éléments structurels complémentaires à fournir par l'entrepreneur réalisant la couverture (poutrelles, entretoises, enchevêtrure).

-	Les prescriptions thermiques, hygrométriques et acoustiques des façades.

###### .53.	Durant l’exécution:

.53.20.	Conditions préalables :

La construction portante (ossature, structure…) sera suffisamment résistante et épaisse pour permettre la fixation des éléments d'ancrage nécessaires à la fixation des bacs en tenant compte des sollicitations auxquelles ces derniers seront soumis (arrachement, fléchissement, force de cisaillement). Préalablement à l'exécution des travaux l'entrepreneur vérifiera la stabilité générale de la structure, des appuis et surfaces.

###### .55.	La réalisation de ce poste sera coordonnée avec les postes suivants :

#-	Les études, plans et détails d'exécution.

#-	La fourniture et l'installation de la structure primaire ou ossature principale.

#-	La fourniture et l'installation de la structure ou ossature secondaire de la couverture et ses fixations.

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

.61.10.	Documents à présenter

L'entrepreneur réalisant les travaux en toiture proposera à l'approbation de l'architecte avant toute exécution :

-	Un échantillon des plaques.

-	Les détails de finition et les plans de pose reprenant notamment les portées structurelles (espacement des colonnes, supports, poutres…).

-	Les attestations de garantie…

.61.60.	En cas de doute sur l’origine ou les propriétés d’un ou plusieurs composants constitutifs, le maître de l’ouvrage peut faire réaliser par un laboratoire agréé les essais ou tests préalables de son choix. Dans le cas ou les échantillons ou éléments sélectionnés ne sont pas conformes aux exigences, l’ensemble des frais de ses recherches sera porté à charge de l’entrepreneur.

###### .65.	Après l’exécution:

…

## Variantes d'application possibles ou suggestions émises par la firme Prefa Aluminiumprodukte

Les tuiles Prefa losagnes sont disponibles pour finition des façades, en formats 200 x 200; 290 x 290 et 430 x 430. Une texte pour cahier de charges pour cette application est disponible.

# PREFA ALUMINIUMPRODUKTE- Postes pour le métré

Prefa Losanges – plaques préformé en aluminium en forme de losagne, couverture de toiture

#### #P1	Losagnes Prefa aluminiumprodukte [épaisseur 0.7 mm] [format: 290 mm x 290 mm]	QF	[m²]

#### #P1	Losagnes Prefa aluminiumprodukte [épaisseur 0.7 mm] [format: 440 mm x 440 mm]	QF	[m²]

#### P2	Support en bois (bardage) [type] [épaisseur]	QF	[m²]

#### P3	Moyens de fixations méchaniques [type]	PM	[1]

#### P4	Pièces spésiales, accessoires [type]	QF	[pce]

#### #P5	…	PM	[1]

.#

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE

Aluminiumstrasse 2

D-98634 Wasungen

Tél.: +32 (0)478 54 53 88

Fax: +49 (0)369 41 78 50

info@Prefa.be

www.Prefa.be